BURMISTRZ  MIASTA  TUSZYN

| Urząd Miasta w Tuszynie Ul. Piotrkowska 2/4 95 – 080 Tuszyn Polska | Telefon: +48 42 232-13-82 Faks: +48 42 614-30-69 Adres internetowy: www.tuszyn.info.pl E-mail : tuszyn@poczta.onet.pl |
| --- | --- |

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    -     TI – 28/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

| DLA |  |
| --- | --- |
| PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO |  |
| NA |  |
| Budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb. |  |

Akceptuję:

Tuszyn, dnia  08.11. 2007 r

BURMISTRZ

/-/ inż. Tadeusz Walas

……………………………………………

/ podpis Zamawiającego/

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części Liczba stron |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 39 |
|  | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 14 |
|  | Część III | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 14 czytać w zakresie ograniczonym do ul. Sadowej i odcinka ul. Wschodniej od ul. Wysokiej do ul. Sadowej. |
| 4. | Część IV | Przedmiar Robót 6 |
| 5. | Część V | Dokumentacja Projektowa – obejmuje obszar całego osiedla, czytać w zakresie ograniczonym do ul. Sadowej i odcinka ul. Wschodniej od ul. Wysokiej do ul. Sadowej. W skład dokumentacji projektowej wchodzi: - Mapa – plan zagospodarowania terenu - 1rys. - Opis - 30 str. - Profile – 2 rys. - Przekroje drogowe – 1rys. - Rysunki typowe – 8 rys. 6. Pozwolenie na budowę – 3 str. |

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

Spis treści:

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego ........................................................................................4

2. Tryb udzielenia zamówienia .............................................................................. ...................4

3.  Opis przedmiotu zamówienia.	3

4.  Termin wykonania zamówienia ..............................…………………............……………..5

5.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków              ............................................................................5

6.  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .............................................6

7.   Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .............................................................................8

8.      Wymagania dotyczące wadium       ………………..........……………………………..9

9.      Termin związania ofertą .....…………………………………………….......………….11

10.    Opis sposobu przygotowania oferty...........…………………………….............………11

11.    Miejsce, termin i sposób złożenia oferty ....……………………………............………14

12.    Miejsce i termin otwarcia ofert...…………………………………….........……………15

13.    Opis sposobu obliczenia ceny ...………………………………………………............. 16

14.    Kryteria oceny ofert...................………………………………………….........……….18

15.    Unieważnienie postępowania......................................................................................... .23

16.    Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego..............................23

17.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy………… ……………...............……. .24

18.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

umowy, albo wzór umowy…..........................................................................................25

19.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w

toku  postępowania o udzielenie zamówienia…..............................................................25

20.    Opis części zamówienia ………………………………………………........…………..26

21.    Umowa ramowa ………………………..……………………………………......……..26

22.    Zamówienia uzupełniające ………………………………………………….........…… 26

23.    Oferty wariantowe …………………………..………………………….......…………..26

24.   Informacje dotyczące walut obcych w jakich dopuszcza się prowadzenie

rozliczeń z zamawiającym …………………………….................….........…………….26

25.   Aukcja elektroniczna………….....……………………………….......…………………26

26.   Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ……………................…......26

27.   Podwykonawstwo ………………………………….....……………………….......……27

28.   Wykaz załączników do niniejszej IDW ……………………………...…….........……...27

1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego.

BURMISTRZ  MIASTA  TUSZYN

URZĄD  MIASTA  W  TUSZYNIE

ul. PIOTRKOWSKA  2/4

95-080  TUSZYN

# 2.  Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

# 3.  Opis przedmiotu zamówienia.

# Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie

-  Decyzji Nr 146/2007/T - Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia

23.10.2007 roku znak:  BGiGN.T-7351/396/150/2007 – w  zakresie

ograniczonym jak niżej,

polegających na budowie i przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego  tj.  budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. 555,43 mb. z rur  PVCU o średnicy 160 mm, z przyłączami do posesji w pasie drogowym – sztuk 26, z rur PEHD o średnicy 40 mm o łącznej długości 130 m z zakończeniem przyłączy zasuwą odcinającą przed ogrodzeniem o średnicy 32 mm- 26 szt., montaż 3 hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm, montaż 9 zasuw odcinających w 3 węzłach połączeniowych ( 5 szt.  o średnicy 150 mm, 4 szt. o średnicy 100 mm), wg. opracowanej dokumentacji technicznej z niezbędną armaturą odcinającą, według dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi wynikłymi po przeprowadzonej wizji lokalnej.

3. 1  Zakres rzeczowy inwestycji:

1. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących,

zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu

zamówienia.

2. Pełna obsługa geodezyjna tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza w 3 egz. oraz dokumentacja powykonawcza budowy,

badania  wody.

3. Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich

wymaganych mediów, wykonaniem dojazdów na plac budowy i do zaplecza

budowy.

4. Sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami, wszystkimi opłatami oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego.

Dokumentacja winna być także uzgodniona z Zarządem Dróg i Zieleni

Urzędu Miasta w Tuszynie, w celu zminimalizowania utrudnień w

funkcjonowaniu miasta.

5. Wykonanie przejść i dojazdów do posesji, zapewniające bezkolizyjny

dostęp do użytkowanych obiektów.

6. Wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia.

7. Usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania inwestycji.

8. Odtworzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego.

9. Zagęszczenie wykopów do wskaźnika min. 1,00  udokumentowane

badaniami laboratoryjnymi.

10. Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających w

tym protokołu ZUD , decyzji o pozwoleniu na budowę i innych.

11. Ewentualne niezbędne wycinki krzewów i drzew po uprzednim uzyskaniu

zezwolenia właściwego organu.

12. Przywrócenie stanu istniejącego sprzed robót w przypadku prowadzenia prac na

terenie prywatnym wraz z odszkodowaniami za powstałe z winy wykonawcy

zniszczenia i uszkodzenia.

13. Zgłoszenie zakończenia robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od

właściwego organu nadzoru budowlanego.

14. Sporządzenie planu bioz.

15. Poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody.

16. Zapewnienie prowadzenia w trakcie prac ziemnych nadzoru

archeologicznego w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w

Łodzi ul. Piotrkowska 99 – wraz z poniesieniem wszelkich kosztów z tego tytułu.

Sposób prowadzenia robót określony jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robot, zawartej w Części III SIWZ.

Zakres robót ujęto w przedmiarach, zawartych w Części IV SIWZ.

Załączony przedmiar robót oferent obowiązany jest sprawdzić z projektem budowlanym i stanem faktycznym.

Z uwagi na ryczałtowy sposób wynagrodzenia przedmiar ma jedynie charakter informacyjny.

4.  Termin wykonania zmówienia.

1.Termin wykonania zamówienia –   30 maja 2008 roku.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1)  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.

- udokumentują doświadczenie z wykonania w okresie ostatnich  5  (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania (tj. roboty wykonane pomiędzy 09. 11. 2002 r  a  09.11. 2007 r ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  -  minimum 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia tj. budowa sieci wodociągowej  o długości co najmniej 1,0 km (jeden kilometr sieci), z przyłączami  w pasie drogowym , z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów, że robota ta została wykonana należycie ( np. referencje, protokoły odbioru).

- dysponują osobą, która przy realizacji przedmiotowego zamówienia

sprawować będzie funkcję kierownika budowy – musi to być osoba

posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania

robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  w zakresie  sieci

i instalacji sanitarnych ( minimum wodociągowe) i posiadać

aktualny  wpis  do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3)  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

przedmiotowego zamówienia:

- posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

4)  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień

publicznych.

5) Udzielą 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i zapewnią

24 godzinną reakcję serwisu na usunięcie usterek i awarii , od momentu

otrzymania zgłoszenia od zamawiającego lub użytkownika sieci.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków odbędzie się w systemie zero-jedynkowym  - wykonawca spełnia warunek – wykonawca  nie spełnia warunku, na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , zamawiający  żąda przedłożenia przez wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  na podstawie art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp - załącznik nr 4 do IDW ,

- oświadczenie, że wykonawca spełnia wymagania określone w art.22 ust.1 Pzp  - załącznik nr 2 do IDW,

- wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich  5  (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania ( tj. roboty wykonane pomiędzy 09.11. 2002 r. a 09.11. 2007 r), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia, z podaniem ich wartości i daty oraz miejsca wykonania.

Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć wykonanie

minimum 1 roboty  budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - tj. budowa sieci

wodociągowej o długości co najmniej 1,0 km (jeden kilometr sieci),  z

przyłączami w pasie drogowym, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca

wykonania - załącznik nr 6 do IDW,

5) dokumenty ( co najmniej 1 np. referencja, protokół odbioru), potwierdzający,

że zamówienie o którym mowa w pkt. 5. 2.a)  zostało wykonane należycie,

6) wykaz zawierający dane osoby o której mowa w pkt.5 -  2) b)  - , która

będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sprawując funkcję kierownika

budowy – załącznik nr 5 do IDW.

Wymagane załączenie kserokopii uprawnień budowlanych wraz z  aktualnym

wpisem do  właściwej  Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa,

7) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności,

- oświadczenie zawierające potwierdzenie udzielenia gwarancji i reakcji serwisu

sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW,

9) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu -

załącznik nr 3 do IDW

Uwaga:

1. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału

lub kserokopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3.  Upoważnienie do podpisywania ofert i występowania w przetargu w imieniu

wykonawcy musi być dołączone do oferty lub musi bezpośrednio wynikać z

przedstawionych dokumentów.

4. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące

osobę prawna lub fizyczną.

5.  Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6.  Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod

odpowiedzialnością karną  / dotyczy składania nieprawdziwych zeznań i

oświadczeń/ wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego. W razie stwierdzenia, że

złożone przez wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z

dyspozycją art.304 k.p.k – zawiadomi o tym  fakcie organ ścigania.

7.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym

ogłoszeniu   przy czym w przypadku wymogów dotyczących potencjału

ekonomicznego i  kadrowego, a także doświadczenia realizacyjnego

wystarczające jest łączne ich spełnienie.

7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie osób

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1. W niniejszym postępowaniu  wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą,

faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona

pisemnie.

7.3.Pytania do zamawiającego muszą być skierowane na adres:

Burmistrz  Miasta  Tuszyn

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

Faks:  +48  42 614-30-69

7.4.Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się

z wykonawcami jest:

stanowisko          - Inspektor  w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym

imię i nazwisko    - Boguszewska Barbara , Krystyna Jarzębowska

tel.                        - /0-42/   232-13-82   wew. 42

w terminach:  od poniedziałku do piątku w godz: 730-1530

7.5.Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali

specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do

zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.6.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7.7.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach

wymagających zachowania pisemności postępowania.

7.8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym

czasie przed upływem terminu do składania ofert , zmodyfikować treść

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane

zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym

przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące

przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to

niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji,

zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy

odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

8.  Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Wysokość wadium.

  - Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

| 3 000 | PLN |
| --- | --- |

  - Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.:

    - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego);

3)  Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli:

        - jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości albo,

        - oferta nie posiada dołączonego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przez wykonawcę.

## 8.2.   Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

## 8.3   Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem z konta bankowego Wykonawcy  na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank PKO S.A I O/Tuszyn 07 12 40 345 11111 0000 30 31 62 61

## 8.4.   Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

Osobą upełnomocnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Pani Marianna Pruś, nr telefonu +48 42  232-13-81  wew.45  w godzinach 10oo-15oo.

## 8.5.   Zwrot wadium.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Na pisemny wniosek wykonawcy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- wykonawca został wykluczony z postępowania,

- jego oferta została odrzucona.

Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa.

3) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców , którym

zwrócono wadium na podstawie ust.2 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień

publicznych , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono

czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4)  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie

nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

## 8.6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9.  Termin związania ofertą.

# 9.1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.01. 2008 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje

utraty wadium.

9.4.Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# 10. Opis sposobu przygotowania oferty.

## 10.1 Wymagania podstawowe.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę składa się  w jednym egzemplarzu.

  - Ofertę należy przygotować  według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

  - Wzory dokumentów dołączone do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź tez przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.

  - Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

## 10.2 Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.3 Zawartość oferty.

Kompletna oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego

zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:

  - Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,

  - Dowód wniesienia wadium,

  - Wykaz osób, ktore będa wykonywać niniejsze zamówienie – sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,

  - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień podobnych – sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy zawartego w Części II niniejszej SIWZ, sporządzona wg.wzoru stanowiacego załącznik nr 7 do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji i reakcji serwisu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiacego załącznik nr 8 do niniejszej IDW,

9)  Wykaz prac  przeznaczonych do podwykonania, sporządzony według wzoru

stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW,

10)  Oświadczenie na podstawie art.96 ust.4 u p.z.p. (jeżeli dotyczy) o

nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – sporządzone wg. wzoru

stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej IDW,

11) Kosztorys ofertowy.

13) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

14) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio

ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – Pełnomocnictwo(a),

15)  Inne dokumenty wymagane niniejszą IDW.

.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

10.4 Oferta wspólna.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców

musi spełniać następujące warunki:

- oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących

wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego

wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z

wykonawców występujących wspólnie/ partnerów – należy załączyć do oferty.

- przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

10.5 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 10  do niniejszych IDW, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Nie złożenie  przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

# 11.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w

Tuszynie ul. Piotrkowska   2/4  pokój nr 1 - sekretariat  w nieprzekraczalnym

terminie

| do dnia | 5 grudnia 2007 r | do godz. | 1130 |
| --- | --- | --- | --- |

11.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

- Burmistrz  Miasta  Tuszyn

- Urząd Miasta w Tuszynie

- ul. Piotrkowska 2/4

- 95-080 Tuszyn

- Oferta w postępowaniu przetargowym  na:

Budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od

- ul. Sadowej do ul. Wysokiej.

- Nie otwierać przed dniem:  5 grudnia 2007 roku, godz.12oo

11.4  Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres

wykonawcy.

11.5  Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane

koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem

"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej

„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy.

Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy

składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# 12.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Tuszynie  , ul. Piotrkowska 2/4,  I piętro -  sala konferencyjna.

| W dniu | 5 grudnia 2007 r | o godz. | 12oo |
| --- | --- | --- | --- |

# 12.1. Tryb otwarcia ofert

1 . Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.  W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki)

zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną

odesłane wykonawcom bez otwierania.

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone

do oferty.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny brutto całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.  Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie ryczałtowa cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i jego zakresu rzeczowego..

2.   Wykonawca musi dostarczyć kosztorys ofertowy.

Wykonawca musi wycenić wszystkie składniki robót.

Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za roboty, których cena nie

została podana w kosztorysie ofertowym. Roboty takie będą uznane za

włączone do innych pozycji.

3.   Oferent obowiązany jest dokładnie sprawdzić przedłożony przez Zamawiającego

przedmiar robót, stanowiący integralną część SIWZ z dokumentacją projektową

przedmiotu umowy.

Skutki nie zauważonych braków w dokumentacji projektowo kosztorysowej

w przyszłości obciążą wykonawce robót.Wymagane jest również szczegółowe

sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu umowy.

4.   Podstawę do określenia całkowitej  ceny oferty stanowi zakres robót

budowlanych określony w dokumentacji oraz zakres prac określonych w SIWZ.

Przedmiar należy traktować jako element pomocniczy i nie może on służyć

jedynie do określenia ceny oferty.

Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na

cenę jego oferty.

5.  Oferent uwzględni w kosztorysie ofertowym inne prace konieczne wg. oferenta

do prawidłowego wykonania zadania, bez których zamówienie nie będzie mogło

być prawidłowo  zrealizowane.

Prace te należy ująć w odrębnym dziale ( tomie) kosztorysu ofertowego jako

„Inne” i koszt ich wykonania uwzględnić w  wynagrodzeniu ryczałtowym.

6.  Cenę oferty należy obliczyć stosując powszechnie stosowane wzory

sporządzenia kosztorysów ofertowych na roboty budowlane i doliczyć do

powstałej kwoty „Inne” składniki wpływające na ostateczną cenę.

Forma i podział kosztorysów ofertowych winien być zgodny z przekazanymi

przez Zamawiającego przedmiarami robót.

7.  Cena  ryczałtowa określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane

z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji, SIWZ i przedmiaru oraz

oddania obiektu do użytkowania, jak również nie ujęte w dokumentacji

projektowej, a niezbędne do wykonania zadania,  m.in.:

- podatek od towarów i usług, ( obowiązujący w 2008 roku),

- przygotowanie zaplecza budowy z dostawą niezbędnych mediów wraz z

opłatami za korzystanie z nich,

- sporządzenie planu bioz,

-  zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie,

-  projekt organizacji ruchu i opłaty za zajęcie pasa drogi,

-  obsługi geodezyjnej budowy,

-  sporządzenia dokumentacji budowy i powykonawczej wraz z inwentaryzacją

geodezyjna powykonawczą w 3 egz. oraz kosztami rejestracji w Starostwie

Powiatowym,

- zgłoszenia zakończenia robót z upoważnienia Zamawiającego do Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, uzyskanie i przekazanie pozwolenia na

użytkowanie,

-  zabezpieczenia dojazdów i dojść do posesji na czas robót,

-  zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

-  usunięcia innych kolizji,

-  poniesienia innych niezbędnych opłat za pozwolenia i badania wynikających z

wydanych decyzji administracyjnych i uzgodnień,m.in. nadzór

archeologiczny,

-  prowadzenie prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie miasta,

- opłaty i odszkodowania za wyrządzone szkody,

8.   Cena podana w ofercie powinna obejmować wszyskie koszty i składniki

związane z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT obowiązującego w 2008 roku (z

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku). Cena może być tylko jedna i

nie będzie waloryzowana.

Uwaga: w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT wartość umowy brutto

może ulec zmianie.

9.  Zamawiajacy zawrze z wybranym wykonawcą umowę ryczałtową na wykonanie

przedmiotu zamówienia w rozumieniu art.632 kc.

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone

zostały w części II niniejszej SIWZ -  wzorze umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

11. Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, czynników

koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty.

Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

12. Zamawiający, stosownie do treści art. 88 ust.1 i 2 u.p.z.p., poprawi omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową;

  - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia;

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego

część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie;

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

4)  Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust.1 uwzględnia

konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

13.  Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w

obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w

poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez

Zamawiajacego poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W

przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta

zostanie odrzucona.

14. Ryczałtową ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym z

uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w

obliczeniu ceny.

14.  Kryteria oceny ofert.

1.   Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Cena ( C ) | - 100 % | - 100 punktów |

## 3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

Za kryterium "Cena" - oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku

ilość punktów wynikającą z działania:

C =  CminCi  • Max  (C)

gdzie:

| C | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) wykonawcy (wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację  zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# 14.1. Oferta z rażąco niską ceną.

        - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

        - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

        - Zamawiający odrzuca ofertę:

- wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# 14.2   Uzupełnienie oferty.

1) Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców,

którzy w określonym  terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań

określonych przez Zamawiającego tj. dokumentów o których mowa w art. 25

ust.1u. p.z.p. zawierające błędy,do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie ,

chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub

konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty

powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań

określonych przez Zamawiającego  nie później niż w dniu wyznaczonym przez

zamawiającego jako termin uzupełniania oświadczeń lub dokumentów.

2) Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentówo których mowa w art.25ust.1

u. p.z.p.

## 14.3.  Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

14.4  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie

wyłącznie na podstawie analizy  dokumentów i materiałów, jakie wykonawca

zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p..

14.5  Sprawdzanie wiarygodności ofert.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

        - W przypadku, gdy  zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości,  Zamawiający, może zażądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.

        - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania  ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

4) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ

na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie

wykluczeniem Oferenta z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust.

2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# 14.6  Wykluczenie wykonawcy.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

1)  wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

      - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu o upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

      - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwoprzeciwko prawom osób wykonujacych parcę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

      - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

      - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osob wykonujacych parce zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, [rzestępstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przecstepstwo przeciwko prawom soób wykonujacych prace zatrobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

      - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 u.p.z.p.;

      - wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności  związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.Przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust.1 pkt 1i2,

      - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

      - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożóne dokumenty zawieraja będy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy,

      - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2.  Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego

postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# 14.7  Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- jest ona niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 u.p.z.p., lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15.  Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego

zamówienia,jeżeli:

1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 u.p.z.p. (złożenia ofert

dodatkowych), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

-  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia

postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,

zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia,

zawiadomi   o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego

przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

# 16. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty      w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

# 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z    uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ  oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejsza   ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku, gdy wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda umowy regulującej współpracy tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi    wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także

nazwy, (firmy) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację

przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści

informacje o których mowa w pkt 4.1) na swojej stronie internetowej oraz na

tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

5. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełniania świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie mozna było przewidzieć w chwili wyboru  najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę.Zmiany sposobu spełnienia świadczenia

nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie , które były oceniane w toku postępowania.

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

6. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana niezgodnie z poprzednim zdaniem

jest nieważna.

7.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym

mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

8.   Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9 . Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II

niniejszej SIWZ – wzorze umowy.

10. Zamawiający powiadomi pisemnie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie

podpisania umowy.

17.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie

gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji

jakości.

2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w

wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 %

ceny brutto podanej w ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według

wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na

następujący  rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO S.A I O/Tuszyn

07 12 40 345 11111 0000 30 31 62 61

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w

pieniądzu na rachunek bankowy wykonawcy.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać

najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94

ust. 2 u.p.z.p.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się

art. 149 u.p.z.p.

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

10. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady

lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

11. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w

toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1 Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. – Dział VI „Środki Ochrony Prawnej”

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:

  - protest,

Zamawiający wymaga dla potrzeb niniejszego przetargu składania

protestów w formie pisemnej.

- Środki ochrony prawnej, przysługują:

      - wykonawcom,

      - innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p.,

      - organizacjom zrzeszającym wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 u.p.z.p.

19.2  Szczegółowe informacje na temat: protestu, znajdują się w

ustawie - Prawo zamówień publicznych, w  Dziale VI „Środki ochrony

prawnej”.

20. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

21. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

23. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie

rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w  walutach obcych.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego

dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

25.  Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o udzielenie niniejszego

zamówienie  prowadzenia aukcji elektronicznej.

26.  Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o

zamówienie publiczne.

# 27.  Podwykonawstwo.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.

- Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, w dokumencie sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku podwykonawców należy w załączniku nr 9

wnieść zapis np: „nie dotyczy” lub inny informujący Zamawiającego o nie zatrudnianiu podwykonawców.

4.  Do podwykonawstwa uregulowanego w niniejszej SIWZ znajduje zastosowanie

Art. 6471  k.c.

# 28. Wykaz załączników do niniejszych IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Ofertowego. |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p. |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p. |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. |
| 6 | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych. |
| 7. | Załącznik nr 7 | Wzór oświadczenia dotyczącego akceptacji wzoru umowy. |
| 8. | Załącznik nr 8 | Wzór oświadczenia o udzieleniu gwarancji i reakcji serwisu. |
| 9. | Załącznik nr 9 | Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania. |
| 10. | Załącznik nr 10 | Wzór oświadczenia, na podstawie art. 96 ust. 4 u.p.z.p., o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 10.1 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

#### Załącznik nr 1 do IDW                                                        Wzór Formularza Ofertowego (w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy)

(miejsce i data sporządzenia)*1

##### FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

##### DLA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

NA

Budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od

ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

1. ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ  MIASTA   TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul. Piotrkowska 2/4

95-080  Tuszyn

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

1)   zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2)   akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla

niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ,

3)  gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:

SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

4) Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego

zamówienia jest ceną ryczałtową  i  wynosi :

brutto: ......................................... PLN

słownie:…………………………………………………………………………PLN,

w tym należny podatek VAT  w wysokości ……………. PLN  (........%)

5)  termin realizacji zamówienia   - ………………………….. .

6)   niniejsza oferta jest ważna przez ....... dni, to jest do dnia ......................,

7)   w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą

zobowiązujemy się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt.17 IDW,

8)   składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu]   /    [jako Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

9)  nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego

zamówienia.

10)  zwrot wadium na konto nr: ……………………………………………………,

11)  udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres  …………..

miesięcy, oraz zapewniamy 24 godzinna reakcje serwisu na usunięcie

usterek i awarii od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego lub

użytkownika stacji,

12)  akceptujemy bez zastrzeżeń załączony do SIWZ wzór umowy i

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.  Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do IDW

Wzór oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy  P.Z.P

.....................................................                                                                        ………………………………………..

pieczęć Wykonawcy                                                                                                   miejscowość i data

# 1. ZAMAWIAJACY

BURMISTRZ  MIASTA   TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul.  Piotrkowska2/4

95-080 Tuszyn

2. Wykonawca

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

Dotyczy: postępowania przetargowego na :  Budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul.

Wschodniej na odcinku od  ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam (y), że stosownie do treści art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r, Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami),

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub

czynności objętych niniejszym zamówieniem, (jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień);

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dyponujemy

potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania

zamówienia;

3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie

niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art.

24 ust. 1-2 Ustawy.

3. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 3 do IDW  wzór oświadczenia wykonawcy (łącznie wszystkich  Partnerów), na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

1. ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ  MIASTA   TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul. Piotrkowska 2/4

95-080  Tuszyn

- 2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od

ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

3. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do IDW

Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy P.Z.P.

..............................................                                                                               ………………………………………..

pieczęć Wykonawcy                                                                                                     miejscowość i data

# 1. ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ  MIASTA   TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul.  Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

2. Wykonawca  (Partner)

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy (Partnera)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. publicznych 2004 r ,Nr 19, poz. 177)   nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od

ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r, Nr 19, poz. 177) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

      - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

      - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

      - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

      - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

      - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

      - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych;

      - wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt.1 i 2

      - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

      - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

      - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do IDW

Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

....................................................                                                                        ………………………………………..

pieczęć Wykonawcy                                                                                                   miejscowość i data

# 1. ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ  MIASTA  TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul.  Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

2. Wykonawca

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

Dotyczy: postępowania przetargowego na:  Budowę wodociągu w ul. Sadowej i

ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

OŚWIADCZENIE

WYKAZ  OSÓB  ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  REALIZACJĘ  ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia | Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji * zakres / branża |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* załączyć kopie  uprawnień

3. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 6 do IDW

Wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych

....................................................                                                                        ………………………………………..

pieczęć Wykonawcy                                                                                                   miejscowość i data

1. ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ  MIASTA   TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul.  Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

2.Wykonawca

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

Dotyczy ; postępowania przetargowego na: Budowę wodociągu w ul. Sadowej i

ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

OŚWIADCZENIE

WYKAZ  ZAMÓWIEŃ  ZREALIZOWANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  OKRESIE

OSTATNICH  5  LAT   -  ............................................................................................................

| L.p. | Rodzaj i zakres zamówienia | Całkowita wartość brutto | Termin realizacji od – do (podać rok i miesiąc) | Nazwa Zamawiającego adres i telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie ( np.:               referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek.

#### Załącznik nr 7 do IDW -           Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy zawartego  w Części II SIWZ.

1. ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ  MIASTA   TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul. Piotrkowska 2/4

95- 080  Tuszyn

- 2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

Dotyczy: postępowania przetargowego na „ Budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

      - Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony w Części II SIWZ;

      - Umowę  zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

3. PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 8 do IDW -

- Wzór oświadczenia o udzieleniu gwarancji i reakcji serwisu.

1. ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ  MIASTA  TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul. Piotrkowska 2/4

95- 080  Tuszyn

- 2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE

na realizację przedmiotu zamówienia tj. „ Budowę wodociągu w ul. Sadowej i

ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

- 1. Udzielę (udzielimy) gwarancji na przedmiot zamówienia na okres

- 60  miesięcy licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. Zapewniam(y) 24 godzinną reakcji serwisu na usunięcie usterek i awarii

(uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie inwestycji) – od momentu

otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego lub użytkownika stacji.

3. PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 9 do IDW  -

Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania

1.  ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ  MIASTA   TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

- 2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

Dotyczy: postępowania przetargowego na „ Budowę wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 555,5 mb.

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Następujące części niniejszego zamówienia są przeznaczone do podwykonania:

| l.p. | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- |

3. PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 10 do IDW -   Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ  MIASTA   TUSZYN

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

- 2. WYKONAWCA (PARTNER):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM, ŻE:

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą  być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

3. PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

1 Informacje oznaczone gwiazdką (*) podaje wykonawca.

2 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.